АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                  

04.08.2020  № 505                                                                                        г. Заринск

Об утверждении нормативов состава сточных

вод для абонентов централизованной системы

водоотведения города Заринска

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжения и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728-п «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения города Заринска (Приложение №1).

2.Признать утратившим силу постановление администрации города Заринска от 22.02.2019 №123 «Об утверждении нормативов водоотведения по составу сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения на территории муниципального образования город Заринск Алтайского края».

3.Опубликовать постановление в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска» и разместить на официальном сайте администрации города Заринска.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города В.Н.Нагорных.

# Глава города                                                                                                                 В.Ш.Азгалдян

|  | Приложение №1 к постановлению администрации города от 04.08.2020 № 505 |
| --- | --- |

Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной

системы водоотведения города Заринска

| № п/п | Перечень загрязняющего вещества | Предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества (мг/дм3), установленная для абонентов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 300,0 |
| 2 | БПКполн. | 300,0 |
| 3 | Нефтепродукты | 2,5 |
| 4 | Фенолы | 0,05 |
| 5 | Сульфат анион | 91,139 |
| 6 | Хлорид анион | 165,0 |
| 7 | Фосфат ион (по Р) | 12,0 |
| 8 | Железо | 2,5 |
| 9 | Аммоний ион | 25,0 |
| 10 | СПАВ (АСПАВ) | 3,667 |

## Заведующий общим отделом                                                                               Т.А. Рубцова